# МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО

г.Ульяновск, проезд Энергетиков, дом 4.  ИНН  7303020815.  Наш сайт: www.midaus.com

Опросный лист отправлять по адресу:  sales@midaus.com

Тел.: 8-800-200-03-04

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ РАСПЛАВА ПОЛИМЕРА МИДА-12-П-072(-082)

Схема условного формирования датчиков МИДА-ХХ1-12П-XXX2-XX3-XXX4XXX5-XXX6-XXX7

| 1. | Измеряемое давление: ☐ ДИ - Избыточное давление ☐ ДИТ - Избыточное давление (с возможностью измерения температуры (с вых. сигналом RS-485/Modbus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Конструкция датчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ 072 (Совмещенная конструкция корпуса) до 200 ᵒС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ 082 (разделенная конструкция корпуса) до 350 ᵒС |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Точность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ 0,25% | ☐ 0,5% |  |  |  |  | ☐ другая (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Верхний предел измерений, МПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ 0,16 |  |  | ☐ 0,25 |  |  |  |  | ☐ 0,4 |  |  |  |  | ☐ 0,6 |  |  |  |  | ☐ 1,0 |  |  | ☐ 1,6 |  | ☐ 2,5 | ☐ 4 |
|  | ☐ 6 |  |  | ☐ 10 |  |  |  |  | ☐ 16 |  |  |  |  | ☐ 25 |  |  |  |  | ☐ 40 |  |  | ☐ 60 |  | ☐ 80 |  |
|  | ☐ другое (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Выходной сигнал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐4-20 мА |  |  |  | ☐ 3,33 мВ/В |  |  |  |  |  | ☐ RS-485/Modbus |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ 0-10 В |  |  |  |  |  |
| 6. | Тип штуцера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ ½-20-UNF |  |  |  | ☐ М14х1,5 |  |  |  |  |  | ☐ М18х1,5 |  |  |  |  |  | ☐ М20х1,5 |  |  |  | ☐ другой (по согласованию) |  |  |  |  |
| 7. | Вид электрического подключения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ ПП – прямой пластмассовый сальник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ УП – уголовой пластмассовый сальник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Р – разъем 7-контактов РСГ7ТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Р6 – разъем 6-контактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ другой (по согласованию) |  |  |
| 8. 9. | Длина штока: ☐ L= 154(стандарт) Длина межблочного кабеля: ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другая: __________________ 1 м. (стандарт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другая:_____________________________ |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нужна ли индикатор для отображения давления? ☐ ДА ☐ НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Белый индикатор для RS-485/Modbus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Черный индикатор для 4-20 мА |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нужна ли индикация температуры (только для сигнала RS-485/Modbus)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ ДА ☐ НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Нужна ли ответная часть электрического разъёма? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ ДА ☐ НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Какие датчики давления расплава используете на данный момент? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Gefran |  |  | ☐ ZHYQ |  |  |  |  | ☐ Dynisco |  |  |  |  |  | ☐ другой производитель (________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Что не устраивает в импортных датчика давления? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ цена |  | ☐ надёжность |  |  |  |  |  |  | ☐ сроки поставки |  |  |  |  |  |  |  | ☐ точность измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Средний срок службы датчиков давления в условиях вашего предприятия? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ менее года |  |  |  |  | ☐ 1-3 года |  |  |  |  |  | ☐ более трёх лет |  |  |  |  |  |  |  | ☐ _____________ |  |  |  |  |  |